T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | TİMPANOMETRE BAKIM TAMİR VE KALİBRASYONU | 1 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde KBB Odyoloji odasındaki İnteracoustics marka AT235 Timpanometre cihazı hk.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:** İnteracoustics marka AT235 Timpanometre cihazının ilgili parçaları orijinali ile değiştirilerek tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007962009 |  | TİMPANOMETRE BAKIM TAMİR VE KALİBRASYONU | 2 ADET |

Prob Tip şeffaf 2 adet, transducer somun, transducer conta siyah, pumpe tube değiştirilerek bakımları ve kalibrasyonları yapılarak tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir.

**İLGİLİ MALZEMELERE 1YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.**