
ACİL MÜDAHALE ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ:

1. 65 x 43 x 28 cm ölçülerinde olmaldır.
2. 1900 denier PVC su geçirmez imperteks malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Çanta temel olarak Yetişkin bölmesi, Çocuk bölmesi ve çanta içi olmak üzere 3 bölümden oluşmalıdır.
4. Mavi Kod Çantası fonksiyonel olmalı, ön ve arka gövde üzerinde 2 adet büyük, yan gövdeler üzerinde 2 adet küçük olmak üzere toplam 4 adet cep bulunmalıdır. Büyük cepler: en az 34 x 17 x 8 cm ölçülerinde, küçük cepler: 16 x 18 x 8 cm ölçülerinde olmalıdır.
5. Tüm cepler üzerinde şeffaf kartvizitlikler olmalıdır.
6. Yetişkin bölümünde 1 adet iç bölme, 3 adet cepcik ve 1 adet ampül tutucu bulunmalıdır. Cepciklerin üzerinde tıbbi malzemelerin tespit edilebileceği lastik şeritler bulunmalı, Ampül tutucu ise aynı anda en az 50 adet farklı büyüklükteki ampülleri sabit şekilde taşıyabilmelidir. Yetişkin kapağında kanül veya enjektörlerin sabitlenebildiği lastik şeritler bulunmalıdır.
7. Çocuk bölümünde 1 adet bölme, 3 adet cepcik ve kapak üzerinde kapağı kaplayacak şekilde fermuarlı şeffaf cep bulunmalıdır. Cepcikler üzerinde tıbbi malzemelerin tespit edileceği lastik şeritler bulunmalıdır.
8. Çanta içinde farklı ölçülerdeki entübasyon tüpleri koyabilmek için 2 adet cep olmalıdır. Ayrıca çanta duvarlarına tıbbi ekipmanların sabitlenebileceği 5 cm lik lastik şerit dikilmiş olmalıdır.
9. Çanta içinde muhafaza edilen malzemleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olunmalıdır.
10. Çanta içi seperatörle ile bölünebilmelidir.
11. Çanta elde veya omuzda taşımaya uygun olmalıdır.
12. Çantayı saran reflektör bant olmaldır.
13. Çanta kırmızı renkte olmalıdır.



C:\Users\SATNAL~1\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image2.png