|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | ENDOSKOPİ İÇİN YIKAMA DEZENFEKSİYON CİHAZI TAMİRİ | 1 | ADET |  |  |  |

**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Endoskopi bölümünde kullanılan Yıkama dezenfeksiyon cihazının tamiri gerekmektedir.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENDOCLEANER MARKA YIKAMA MAKİNESİ CİHAZI TAMİRİ | 1 ADET |

CİHAZIMIZIN TÜM BAKIMLARI YAPILARAK 4 ADET SELONOİD ÇEKİRDEĞİ, 1 ADET EVYE ŞAMANDIRASI, ATIK SU SELENOİD VALFİ,TUŞ TAKIMI ALT PANELİ DEĞİŞİMİ VE ARIZALARI GİDERİLEREK SAĞLAM VE TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.