**GRAM NEGATİF İDEFİKASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Kit 80 testlik olmalıdır.

Her bir mikroorganizma için 24 (Yirmidört) kuyucuk bulunmalıdır.

Kitin içerisinde renk skalası , idefikasyon rapor formu bulunmalıdır.

Kit ile birlikte 10 (On)’ ar ml.’ lik 1 (Bir)’ er adet VPI, VPII, TDA, Nitrate reaktifleri ve ayrıca 50 (Elli) ml. Mineral Oil verilmelidir.

Kit manuel çalışmaya uygun olmalı, sonuçları değerlendirmek için kullanılan bilgisayar programı ücretsiz olarak yüklenmelidir.

Koloni teste hazırlanırken Mac Farland ayarı gerekmektedir.

Metin KURTOĞLU

Biyolog