T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | RÖNTGEN CİHAZI DEMONTAJI (ÇALIŞTIRILMASI) | 2 | ADET |  |  |  |
| 2 | RÖNTGEN CİHAZI MONTAJI(ÇALIŞTIRILMASI) | 1 | ADET |  |  |  |

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Radyoloji bölümünde arızalı olan Sıemens Marka Röntgen cihazı HEK’E ayırmak için demontajı yapılması ve AKPOL’den gelen EMS Marka Röntgen cihazının kurulabilmesi için gerekmektedir.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

.

|  |  |
| --- | --- |
| Söküm/ de-montaj hizmeti(inşa/yapım işleri hariç, nakliye dahil) RÖNTGEN CİHAZI DEMONTAJI (SÖKÜLMESİ) RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE BULUNAN SIEMENS MARKA RÖNTGEN CİHAZINA AİT TÜM PARÇALAR SÖKÜLEREK HASTANEMİZDEN 1KİŞİ NEZARETİNDE ANKARA SUSUZ MAHALLESİNDEKİ HURDALIĞA MESAİ SAATLERİ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. HER TÜRLÜ EMNİYET TEDBİRİNİ ALMAKLA İLGİLİ FİRMA SORUMLU OLACAKTIR.  AKPOL HASTANESİNDEN EMS MARKA RÖNTGEN CİHAZI HASTANEMİZE KURULMAK ÜZERE DEMONTAJI YAPILACAKTIR. | 2 ADET |
| Kurulum/montaj hizmeti (inşa/yapım işleri hariç, nakliye dahil) RÖNTGEN CİHAZI MONTAJI (ÇALIŞTIRILMASI) AKPOL HASTANESİNDEN GELEN EMS MARKA RÖNTGEN CİHAZININ KURULUMU YAPILARAK TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 ADET |

HER TÜRLÜ TAŞIMA VE NAKLİYE İŞLERİ İLGİLİ FİRMAYA AİT OLACAKTIR.