POLATLI DEVLET HASTAHANESİ PATOLOJİ LABARATUVARI MAKROSKOBİ KABİNİ VE DOKU TAKİP CİHAZI BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yükleyici firma cihazları, en uygun işlevini yerine getirecek biçimde çalışmasını sağlayacaktır.
2. Periyodik bakım ziyaretinde veya herhangi bir arıza esnasında değiştirilmesi gereken parçalar yükleyici firma tarafından idareye bildirecek idare değişecek parçaları piyasadan temin edecektir. Cihazlara takılan parçaların işçilik ve montaj yüklenici firmaya ait olacaktır. Değiştirilen parçalar teknik atölye nezaretinde tutulacak tutanaklar ayniyat saymanlığına teslim edilecektir.
3. Yüklenici firmanın teknik elemanları her bakım veya tamir sonrası ve diğer birimlerdeki bakım veya tamir izleme cetvelinin ilgili sütunlarına bakımın veya tamirin yapıldığı tarih, ad ve soyadını yazıp ilgili personele imzalattıracaktır.
4. Cihazların bakım ve onarımı için gerekli olan yağ, temizleyici kontak spreyleri, kit temizleyicileri gibi malzemeler firma tarafından temin edilecektir.
5. Yükleyici firma kadrosunda bakım onarım işiyle ilgili teknik eleman bulunduracaktır.
6. Yüklenici firma bakım ve tamir esnasında cihaza verdiği zarardan mesuldür. Zararlar firmaya tazmin edilir.
7. Gerektiğinde tatil günlerinde, acil durumlarda ve mesai haricinde yüklenici firmadan hizmet talep edebilir.
8. Yüklenici firma sözleşme kapsamındaki cihazlar ve bunlara bağlı sistemlerde ki cihazlar için program yükleme, güncelleme vb. gerekirse bunlar için ek ücret talep etmeyecektir.
9. Sözleşme kapsamında ki cihazların ve bunlara bağlı sistemlerde ki cihazların bakım esnasında, arıza esnasında, parça değişim esnasın da kalibrasyon yapılması gerekirse yüklenici firma gerekli kalibrasyonları yapacak/yaptıracak olup, bunlar için ek ücret talep etmeyecektir.
10. Tamir edilen cihazlar Teknik Servis Formu ile teslim alınıp teslim edilecektir.
11. Görüntüleme Cihazlarında T.S.E. ve Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

