T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | CPM CİHAZI TAMİRİ | 2 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Ortopedi bölümünde kullanılan RİMEC 3000E Marka CPM cihazı hk.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:** RİMEC 3000E Marka CPM cihazının ilgili parçaları orijinali ile değiştirilerek tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007982158 1007982161 |  | CPM CİHAZI TAMİRİ | 2 ADET |

RİMEC 3000E Marka SCPM Cihazımızın el kumandaları, potansiyometre ve entegre değişimi ile bakımları yapılarak tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir.

**İLGİLİ MALZEMELERE 1YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.**