**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birim** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | TEKNİK MALZEME | 106 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**Konu**: Hastanemizin Teknik işlerinde kullanılmak üzere teknik malzeme alım işi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **BÜTCE KOD** | **MALZEME ADI** | **MİKTAR** | **BİRİM** |
| 1 |  | SATEN ALÇI | 40 | TORBA |
| 2 |  | SIVA ALÇI | 40 | TORBA |
| 3 |  | MARLEY YAPIŞTIRICI | 6 | ADET |
| 4 |  | ELEKTRİKLİ TİRAJLI KİLİT | 1 | ADET |
| 5 |  | SPREY METALİK BOYA | 30 | ADET |
| 6 |  | YUTONG YAPIŞTIRICI | 30 | TORBA |
| 7 |  | KÖPÜKLÜ BANT | 30 | ADET |
| 8 |  | ÇİFT TARAFLI BANT ŞEFFAF | 10 | ADET |
| 9 |  | MATKAP UCU 7X110 | 10 | ADET |
| 10 |  | MATKAP UCU 6X110 | 10 | ADET |
| 11 |  | ELEKTRİK BANT | 100 | ADET |
| 12 |  | SUNTA VİDASI 5X50 | 1000 | ADET |
| 13 |  | PLASTİK DÜBEL 8 MM | 2000 | ADET |
| 14 |  | TTR KABLO 3X1,5 MM | 600 | METRE |
| 15 |  | ÇELİK SUSTA 20 MT | 1 | ADET |
| 16 |  | KAPAKLI KANAL 100X50 | 100 | ADET |
| 17 |  | KELEBEK FİŞ TOPRAKLI/UPS | 200 | ADET |
| 18 |  | SIVI SEVİYE ROLESİ | 1 | ADET |
| 19 |  | SİLİKON ŞEFFAF 310 ML | 170 | ADET |
| 20 |  | SLİKON TABANCASI | 4 | ADET |
| 21 |  | TOPRAKLI ÜÇLÜ GRUP PRİZ ANAHTARLI | 10 | ADET |
| 22 |  | TOPRAKLI ÜÇLÜ FİŞ | 10 | ADET |
| 23 |  | KABLO KANALI YAPIŞKANLI 25X16 | 50 | ADET |
| 24 |  | SIVI SEVİYE ELEKTRODU | 3 | ADET |
| 25 |  | 4x10 mm NHXMH ENERJİ KABLOSU | 150 | METRE |
| 26 |  | TEFLON BANT 10MT X0,25 GR | 30 | ADET |
| 27 |  | ÇEKVALF 1 İNÇ | 3 | ADET |
| 28 |  | ÇEKVALF 3/4 İNÇ | 3 | ADET |
| 29 |  | NİPEL 1 İNÇ | 10 | ADET |
| 30 |  | NİPEL 3/4 İNÇ | 10 | ADET |
| 31 |  | KÜRESEL VANA PPRC 32 MM | 1 | ADET |
| 32 |  | KONİK REKOR 1 1/2 İNÇ | 8 | ADET |
| 33 |  | KONİK REKOR 2 İNÇ | 8 | ADET |
| 34 |  | KÖPÜKLÜ LAVABO SİFONU | 100 | ADET |
| 35 |  | PANEL RADYATÖR | 1 | ADET |
| 36 |  | KABLO KANALI YAPIŞKANLI 16X16 | 100 | ADET |
| 37 |  | 19X3,9 VİDA | 2000 | ADET |
| 38 |  | ÇİFTLİ KABLO 2X0,75 | 1000 | METRE |
| 39 |  | ZİL BUTONU | 50 | ADET |
| 40 |  | ZİL TRAFOSU RAYLI 12 V | 30 | ADET |
| 41 |  | KAPI ZİLİ DİNG DONG | 30 | ADET |
| 42 |  | KAPI ZİLİ TEK SESLİ KANARYA | 20 | ADET |
| 43 |  | ÇEKMECE RAYI | 50 | ADET |
| 44 |  | 1/2 UZATMA 1 CM | 100 | ADET |
| 45 |  | KROM KAPAKLI TAHARET MUSLUĞU | 100 | ADET |
| 46 |  | İKAZ BANTI TRAFİK KIRMIZI BEYAZ | 20 | ADET |
| 47 |  | KAPI PENCERE ALARM | 30 | ADET |
| 48 |  | METRE 3 MT 16 MM | 10 | ADET |
| 49 |  | HİLTON DOLAP 35 CM | 10 | ADET |
| 50 |  | GAZ BETON 10 (60X25) | 250 | ADET |
| 51 |  | 3/8-1/2 60 CM FLEXİBLE BAĞLANTI | 100 | ADET |
| 52 |  | YALITIM MALZEME 2 CM XPS 2000 25-30 14,4 M2 | 15 | PK |
| 53 |  | YALITIM YAPIŞTIRICI YAPIŞTIRICISI 25 KG | 20 | TORBA |
| 54 |  | YALITIM SIVASI 25 KG | 20 | TORBA |
| 55 |  | SIVA FİLESİ 75 GR | 200 | METRE |
| 56 |  | MANTOLAMA DÜBELİ 10 CM | 1000 | ADET |
| 57 |  | BOYA KÜF ÖNLEYİCİ 15 LT | 15 | ADET |
| 58 |  | RULO 25 CM | 30 | ADET |
| 59 |  | 5 FONK DUŞ SETİ PLATİN SATEN | 10 | ADET |
| 60 |  | LARA MİX BANYO BATARYASI | 4 | ADET |
| 61 |  | TEK GÖVDE LAVABO BATARYASI | 15 | ADET |
| 62 |  | TAHARAT ÇUBUĞU | 250 | ADET |
| 63 |  | REZERVUAR İÇ TAKIMI | 12 | ADET |
| 64 |  | 5 mm GALVANEZLİ ZİNCİR | 50 | KG |
| 65 |  | MOZAİK BEYAZ | 2 | TON |
| 66 |  | ISITICI 2000 W DUVARA MONTELİ | 1 | ADET |
| 67 |  | KALIN PUL 5/16 GALVANEZLİ | 1000 | ADET |
| 68 |  | PERDE DÜĞMESİ GEÇMELİ | 2 | PAKET |
| 69 |  | BANT GRİ 50MTX50 MM | 15 | ADET |
| 70 |  | RULMANLI KİLİİT 45 MM OVAL NİKEL (152 R) | 10 | ADET |
| 71 |  | MATKAP UCU 8 MM HSS | 5 | ADET |
| 72 |  | 1X10 LUX AYARLI FOTOSEL ROLE | 6 | ADET |
| 73 |  | AĞZI AÇIK ANAĞTAR TAKIM | 1 | TAKIM |
| 74 |  | FAYANS | 60 | M2 |
| 75 |  | GAZ BETON 20 (60X25) | 10 | M3 |
| 76 |  | GADA CONTA | 30 | ADET |
| 77 |  | CİVATA 8X40 | 100 | ADET |
| 78 |  | BANYO PERDESİ POLTESTER | 2 | ADET |
| 79 |  | TİTREŞİMLİ ZIMPARA | 1 | ADET |
| 80 |  | ELDİVEN NO:10 | 150 | ADET |
| 81 |  | ALÇIPAN ZIMPARA 93X280 60 MM | 5 | ADET |
| 82 |  | TOZ MASKESİ VENTİLLİ | 10 | ADET |
| 83 |  | KESTİRME FIRÇASI NO:2 | 24 | ADET |
| 84 |  | ROBOT FIRÇA NO:3 | 24 | ADET |
| 85 |  | KESTİRME FIRÇASI NO:3 | 24 | ADET |
| 86 |  | ROBOT FIRÇA NO:4 | 24 | ADET |
| 87 |  | SATEN BOYA RULOSU 25 CM | 50 | ADET |
| 88 |  | BANT YER İŞARETLEME SARI SİYAH33X50 | 20 | ADET |
| 89 |  | TAKVİYE KABLOSU | 1 | ADET |
| 90 |  | ÇAPAK GÖZLÜĞÜ | 2 | ADET |
| 91 |  | GAZ BETON KESME TESTERE AĞZI | 4 | ADET |
| 92 |  | PARMAK RULO 10 CM | 10 | ADET |
| 93 |  | AYARLI PENSE 10 NUMARA | 1 | ADET |
| 94 |  | MATKAP UCU 12X160 SDS | 4 | ADET |
| 95 |  | ELMAS TESTERE | 10 | ADET |
| 96 |  | METAL KESİCİCİ 230X3X22 | 5 | ADET |
| 97 |  | METAL KESİCİCİ 115X3X22 | 50 | ADET |
| 98 |  | 125 TABLALI FRENLİ TEKER | 4 | ADET |
| 99 |  | 125 TABLALI TEKER | 4 | ADET |
| 100 |  | MATKAP UCU 10X160 SDS | 10 | ADET |
| 101 |  | MATKAP UCU 8X160 SDS | 10 | ADET |
| 102 |  | KURBAĞACIK ANAHTAR 8 '' | 1 | ADET |
| 103 |  | BİTS UÇLU BUAT AÇMA SETİ 16 PARÇA | 1 | ADET |
| 104 |  | ÇELİK METRE 5 MT 16 MM | 5 | ADET |
| 105 |  | LAVABO AÇMA SUSTASI 8 MT | 2 | ADET |
| 106 |  | KESTİRME FIRÇASI NO:4 | 24 | ADET |

**GENEL HUSUSLAR:**

* Bütün malzemeler TSE belgeli olacaktır.
* Tüm malzemeler piyasada tanınmış ürünler olacaktır.
* Malzemelerin tamamı 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
* Kullanım esnasında veya sonrasında, bozuk, kırık, kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler, idarenin yazılı talebi üzerine en geç 10 ( on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
* Tüm malzemelerin numuneleri görülecek tip, renk, desen vb. kriterlere uygun  
  malzemeler getirilecektir.