(b

TC Sağlık Bakanlığı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi

ŞARTNAME

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÇİFT KANAT PANİK BAR SETİ | ADET | 1 | 1480X2110X450 MM ebatlarında olmalıdır. |
| 2 | HİDROLİK KAPI KAPATICI | ADET | 100 | 1. Demir ve çelik hammaddeden üretilmiş olmalıdır. 2. Kapama gücü 2-5 arasında olmalıdır. 3. 25 kg ağırlıktan 120 kg ağırlığa kadar tüm kapılarda kullanılabilmelidir. 4. Güç ayarlı tip olmalıdır. 5. En az 2 yıl garantisi olmalıdır. 6. Cihaz yerinde montaj yapılarak teslim edilecektir. |
| 3 | ŞİFRELİ KART OKUYUCU ÜNİTESİ | ADET | 70 | Makron marka otomatik kapılarda kullanıma uygun olmalıdır. 2000 adet kullanıcıya kadar pın olmalıdır, kart okuma özelliğine sahip olmalıdır, darbe ve dış etkenlere karşı dayanıklı ünite ve ünitenin kullanılacağı kapının zorlamaya karşı elktromekanik olarak kilitli kalmasının sağlayacak sistem takılacaktır. |
| 4 | PROXİMİTY KART | ADET | 800 | Baskısız olmalıdır. |

1. Montaj ve işçilik yüklenici firmaya aittir.
2. Tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak yükleniciye aittir.
3. Sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.
4. Tüm tamir ve tadilat giderleri yükleniciye aittir.