T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | KONTAKTÖR | 1 | ADET |  |  |  |
| 2 | ŞALTER(4X400A)SOCOMEC 2600 | 1 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU:** Hastanemizin pano odasında bulunan UPS sisteminin arızalı olan şalterin değiştirilmesi için malzeme alımı.

**1.KONTAKTÖR YARDIMCI KONTAK (ENEL MARKA SEİ NO 08/1721)**

**2.ŞALTER (4X400A)SOCOMEC 2600**

**GENEL HUSUSLAR:**

**•** Bütün malzemeler TSE belgeli olacaktır.

• Malzemelerin tamamı 2(iki) yıl garantili olacaktır.

• Kullanım esnasında veya sonrasında,bozuk,kırık,kullanılmayacak durumda olduğu anlaşılan malzemeler,idarenin yazılı talebi üzerine en geç 10(on) gün içerisinde yenisi ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

• Tüm malzemelerin numuneleri görülecek,tip renk,desen vb: kriterlere uygun malzemeler getirilecektir.