T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

**türkIye kamu hastaneleri kurumu**

Ankara îli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi

AMELİYATHANE TEPE LAMBASI MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazların montajı ve taşınması sırasında cihaz parçalarının kaybolması, kırılması veya hasar görmesi sonucu oluşacak zarar ve ziyandan Yüklenici Firma sorumlu olacaktır. Kaybolmuş, kırılmış ve hasar görmüş cihaz parçası Yüklenici Firma tarafından temin edilip montajı sağlanacaktır,
2. Cihaz merkezimiz yetkililerinin uygun gördüğü alanlara monte edilecektir. Tepe lambaları çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3. Yüklenici Firma cihazın montajı, taşınmasında çalıştıracak işçiler için İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaktır.
4. Cihazın montajı, taşınması sırasında işçilerin kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarım kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk Yüklenici Firmaya ait olacaktır.
5. Cihazların montajı ve taşınması için gerekli cihaz, araç, vinç, personel vs. yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.