**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birim** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | FANCOİL FAN MOTOR | 5 | ADET |  |  |  |

**KONU:** Hastanemizin ısıtma-soğutma sağlayan tavan tipi fancoil sistemi fan motor arızası için yenisinin alınması işidir.

1. **FANCOİL FAN MOTOR**

• Tavan tipi Fancoil fan motor sökülecektir.

• Fancoil fan motoru sökülen motorla aynı değerde olacaktır.

• Fancoil fan motorlarının sökülüp takma işlemleri firmaya aittir.

• Sistem çalışır vaziyette yapılacaktır.

• Firmanın 2 (İKİ) yıl garanti kapsamında olacaktır.