**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birim** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | ONARIM HİZMETLERİ ( Yedek parça/mal alımı dahil, istisnai parçalar dahil) ÜROLOJİ ENDOVİZYON SİSTEMİ İÇİN;ENDOSKOPİK KAMERA BAŞLIĞI TAMİRİ | 1 | ADET |  |  |  |

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Ameliyathane Üroloji Endovizyon Sisteminde kullanılan Endoskopik Kamera Başlığının tamir edilmesi hk.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1007866028 | ÜROLOJİ ENDOVİZYON SİSTEMİ İÇİN; ENDOSKOPİK KAMERA BAŞLIĞI TAMİRİ STORZ MARKA KAMERANIN; özel iletişim görüntü aktarım kablosu, görüntü lens yatağı, görüntü ile ilgili gerekli parçaları, gövde dış kasası vb tüm arızaları giderilerek tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir. | 1 ADET |

CİHAZIMIZ DENENDİKTEN SONRA MUAYENE KOMİSYONU YAPILACAKTIR.

İLGİLİ ENDOSKOPİK KAMERA İÇİN; TAMİR SONRASI 1 YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.

.