|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | VELA MARKA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN;40PSI BASINÇ REGÜLATÖRÜ | 2 | ADET |  |  |  |
| 2 | OLİDEF MARKA TRANSPORT KÜVÖZ İÇİN;SICAKLIK ÖLÇÜM PROBU | 1 | ADET |  |  |  |
| 3 | MASIMO RAD5-8 PULSE OKSİMETRE İÇİN;YENİ DOĞAN DİSPOZIBIL PROBLAR İÇİN ARA KABLOSU | 5 | ADET |  |  |  |
| 4 | HAMİLTON GALİLEO VENTİLATÖR İÇİN ;EKSPİRASYON VALFİ (DİYAFRAMLI) | 2 | ADET |  |  |  |
| 5 | MAQUET SERVO S VENTİLATÖR İÇİN;OKSİJEN SENSÖRÜ | 1 | ADET |  |  |  |
| 6 | VELA MARKA VENTİLATÖR İÇİN;EKSPİRASYON VALFİ (DİYAFRAMLI) | 6 | ADET |  |  |  |
| 7 | WELA MARKA VENTİLATÖR İÇİN;FLOW SENSÖRÜ | 6 | ADET |  |  |  |
| 8 | MAQUET SERVO S VENTİLATÖR İÇİN;EKSPİRASYON KASETİ (VALFİ DİYAFRAMLI) | 6 | ADET |  |  |  |

**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**KONU VE KAPSAM**: Hastanemizde Yeni doğan ve Yoğun bakım bölümünde kullanılan cihazlar için parça alınması hk.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

VELA MARKA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN 40PSI BASINÇ REGÜLATÖRÜ

OLİDEF MARKA TRANSPORT KÜVÖZ İÇİN SICAKLIK ÖLÇÜM PROBU,

MASİMO RAD 5-8 CİHAZLARI (6 ADET) İÇİN YENİDOĞAN DİSPOZIBIL PROB İÇİN ARA KABLOSU,

HAMİLTON GALİLEO VENTİLATÖR İÇİN EXPİRASYON VALFİ(DİYAFRAMLI)

MAQUET MARKA SERVO S MODEL VENTİLATÖR İÇİN OKSİJEN SENSÖRÜ

VELA MARKA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN; EKSPİRASYON VALFİ (DİYAFRAMLI)

VELA MARKA VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN; FLOW SENSÖRÜ

MAQUET MARKA SERVO S MODEL VENTİLATÖR İÇİN; EKSPİRASYON KASETİ (VALFİ DİYAFRAMLI)

CİHAZLARIMIZA TAKILARAK DENENDİKTEN SONRA MUAYENE KOMİSYONU YAPILACAKTIR.

1 YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.