T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | ULTRASON PROBU TAMİRİ | 2 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Endokrin ve Doğumhane bölümünde kullanılan Ultrason cihazlarına ait probların tamir edilmesi gerekmektedir.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007847589 1004522101 |  | Onarım hizmetleri(yedek parça onarım hizmetleri dahil,istisnai parçalar hariç) ULTRASON PROBU TAMİRİ GE Marka Lineer prob ve ALOKA Marka Vajinal prob (membranları değişecek ve görüntü kayıpları önlenecektir.) tamir edilerek tüm fonksiyonları çalışır vaziyette teslim edilecektir. | 2 ADET |

İlgili problar cihazımıza takılarak tüm fonksiyonları kontrol edildikten sonra kabul işlemleri yapılacaktır.