
1. Bilekliklerin rengi kırmızı en az 25cm (+/-0,5)uzunluğunda olmalıdır. Yazı yazılacak kısım yaklaşık 1,5\*5 cm olmalıdır.
2. Bilgilerin yazıldığı kısım cepli, cep yandan açık ve hasta bilgilerinin yazılıp rahatça konulabileceği şekilde olmalıdır.
3. Cep içindeki bilgiler standart olarak yazılı olmalıdır.
4. Yazılı olarak istenen bilgiler aşağıda belirtilmiştir:
5. Adı Soyadı
6. Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
7. Protokol No
8. Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çıt çıtları rahat kilitlenmeli ,kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
9. Hasta kol bandı yumuşak PVC’den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır.Hasta kol bandı anti alerjik olmalıdır.
10. % 100 yerli malzemeden Türkiye’de üretilmiş olmalıdır.
11. Bileklikler en az 10 numune üzerinden değerlendirilecektir



1. Bilekliklerin rengi yeşil en az 25cm (+/-0,5)uzunluğunda olmalıdır. Yazı yazılacak kısım yaklaşık 1,5\*5 cm olmalıdır.
2. Bilgilerin yazıldığı kısım cepli, cep yandan açık ve hasta bilgilerinin yazılıp rahatça konulabileceği şekilde olmalıdır.
3. Cep içindeki bilgiler standart olarak yazılı olmalıdır.
4. Yazılı olarak istenen bilgiler aşağıda belirtilmiştir:
5. Adı Soyadı
6. Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl)
7. Protokol No
8. Hasta kol bantları tek kullanımlık olmalı çıt çıtları rahat kilitlenmeli ,kilitlendikten sonra açılmamalıdır.
9. Hasta kol bandı yumuşak PVC’den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır.Hasta kol bandı anti alerjik olmalıdır.
10. % 100 yerli malzemeden Türkiye’de üretilmiş olmalıdır.
11. Bileklikler en az 10 numune üzerinden değerlendirilecektir

C:\Users\SATNAL~1\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image2.png