T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | FOTOTERAPİ CİHAZI TAMİRİ | 1 | ADET |  |  |  |
| 2 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN HAVA SICAKLIK ÖLÇÜM PROBU | 1 | ADET |  |  |  |
| 3 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN GROMMED | 50 | ADET |  |  |  |
| 4 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN MEKANİK YÜKSELTME-KALDIRMA TRENDELENBURG (SAĞ-SOL) | 2 | ADET |  |  |  |

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Yeni doğan Yoğun bakım bölümünde bulunan Cihazlarımız için tamir ve ilgili parçalara ihtiyaç duyulmaktadır.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1007864273 |  | Onarım hizmetleri(yedek parça onarım hizmetleri dahil,istisnai parçalar dahil) FOTOTERAPİ CİHAZI TAMİRİ BABY BLUE marka cihazımızın LED BOARDI DEĞİŞTİRİLEREK TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 ADET |
|  | 150-13-02-01-240010589 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN HAVA SICAKLIK ÖLÇÜM PROBU CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR | 1 ADET |
|  | 150-13-02-01-240012665 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN GROMMED CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR | 50 ADET |
|  | 150-13-02-01-240012666 | BABYNEST MARKA KÜVÖZ İÇİN MEKANİK YÜKSELTME-KALDIRMA TRENDELENBURG (SAĞ-SOL) CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR | 2 ADET |

İLGİLİ PARÇALARIN CİHAZLARIMIZA UYGUNLUĞU GÖRÜLDÜKTEN SONRA KABULÜ YAPILACAKTIR.1YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.