T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | ENDOSKOPİK FLEKSIBIL RİNONAZAFARİNGASKOP UCU TAMİRİ (KBB) | 2 | ADET |  |  |  |
| 2 | 0-30 DERECE RİJİD OPTİK TAMİRİ | 2 | ADET |  |  |  |
| 3 | ÜROLOJİ FORSEPS TAMİRİ | 2 | ADET |  |  |  |
| 4 | BEYİN CERRAHİ 2MM KERİSİN TAMİRİ | 1 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde KBB Polikliniği ve Ameliyathanede kullanılan malzemelerin tamiri gerekmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| Onarım Hizmetleri (yedek parça/mal alımı dahil, istisnai parçalar hariç) ENDOSKOPİK FLEKSIBIL RİNONAZAFARİNGASKOP UCU TAMİRİ (KBB) RZ MARKA 10-500-380MODEL VE KARL STORZ MARKA 1101RP2 MODEL CİHAZLARIN FLEKSIBIL HAREKETLİ UÇ KISMINDAKİ DIŞ KILIFLARININ DEĞİŞİMİ VE TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR. | 2 ADET |
| Onarım Hizmetleri (yedek parça/mal alımı dahil, istisnai parçalar hariç) O-30 DERECE RİJİD OPTİK TAMİRİ YAPILARAK TESLİM EDİLECEKTİR. | 2 ADET |
| Onarım Hizmetleri (yedek parça/mal alımı dahil, istisnai parçalar hariç) ÜROLOJİ FORSEPS TAMİRİ UÇLARI TAMİR EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. | 2 ADET |
| Onarım Hizmetleri (yedek parça/mal alımı dahil, istisnai parçalar hariç) BEYİN CERRAHİ 2MM KERİSİN TAMİR EDİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR. | 1 ADET |

İlgili malzemelere 1 yıl garanti verilecektir.