**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birim** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | SPİRALLİ EVYE BERBER BATARYASI | 3 | ADET |  |  |  |

**KONU:** Hastanemizin laboratuar bölümünde göz yıkama amaçlı kullanılmak üzere spiralli berber bataryası alım işi

**SPİRALLİ EVYE BERBER BATARYASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

• Sıcaklık ve debi limitörlü seramik kartuş olacaktır.

• Çıkış ucu uzunluğu 225 mm olacaktır.

• Kireç kırıcılı özel yıkama ünitesi olacaktır.

• Twist somunlu krom kaplı pirinç spiral, 1,5 m olacaktır.

• Kolay montaj anahtarı ürün ile birlikte verilecektir.

• 3 bar basınçta su akış miktarı 7 lt’olacaktır.