

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği POLATLI DEVLET HASTANESİ

HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bakımda yapılacak işler:

1. Kompresörlerin genel temizlikleri yapılacaktır.
2. Kompresörlerin yağ kaçakları varsa giderilecektir.
3. Kompresörlerin yağları kontrol edilip tamamlanacaktır. Gerekli görülürse kompresörlerin yağlan komple değiştirilecektir.
4. Hava filtre temizlikleri yapılacaktır.
5. Hava kaçakları varsa giderilecektir.
6. Kompresörlerin ana-yedek çalışma durumuna göre öncelik ayarları ile alt ve üst basınç değerleri kontrol edilerek ayarlanacaktır.
7. Kontrol paneli kontrol edilecek, gerekli ayarlar yapılacaktır.
8. Kompresör sensörlerinin çalışması kontrol edilecek, problem görülürse giderilecektir.
9. Sistemler faal halde teslim edilecektir.

