HOTPACK PEDİ VE HAVLUSU ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısyı muhafaza edici jel olmalı.
2. Pedler küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalı.
3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalı.
4. Pedlerin kenarlarında askıya asmak için kumaştan dikilmiş kulplar olmalı
5. Hotpack havluları çift katlı, yüksek hacimli, pedleri içine tam alacak, açılmayı ve kaymayı önleyici ilik ve kopça olmalı.
6. Havluların rengi gri olmalı. Pedlerin ebatları: Boyun için 61cm Bel için 25cm\*61cm olmalıdır.
7. Pedlerin içerisinde soğuk ısıyı muhafaza edici jel olmalı.
8. Pedlerin dış yüzeyi çabuk deforme olmayan sağlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalı.

COLD PACK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin ölçüleri Beş adet 28cm\*53cm

On adet 28cm\*36cm

On adet 19cm\*28cm

