|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | KÜVÖZ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI (9 ADET) | 4 | BAKIM |  |  |  |

**T.C.   
SAĞLIK BAKANLIĞI   
ANKARA** **İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ   
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ   
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ**

**KÜVÖZ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1.KONU:**

Hastanemizde kurulu bulunan aşağıda belirtilen cihazların, üretici firmanın belirlediği cihaz bakım standartlarına ve hijyen koşullarına uygun olarak 12 aylık periyodik bakımlarının (yılda 4 defa) ve ihtiyaç halinde onarımlarının yapılmasına ilişkin teknik hizmet ve hususları kapsar.

**2. CİHAZ LİSTESİ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **CİHAZIN CİNSİ** | **MARKA /MODELİ** | **ADET** | BAKIM PERİYODU |
| 1 | ERTUNÇ ÖZCAN | BABYNEST | 7 | 4 SEFER |
| 2 | OLİDEF | TRANSPORT KÜVÖZ CİHAZI | 1 | 4 SEFER |
| 3 | AMS | AMELITY | 1 | 4 SEFER |

**3.GENEL ŞARTLAR:**

1. Yüklenici firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
2. Teklif verecek Firmanın yukarıda Marka ve Modeli belirtilen Küvöz Cihazlarından en az birine ait üretici firmanın bakım ve arızalarını yapmaya yetkili olduğunu gösteren Yetkili Servis belgesi olacaktır.
3. Firmanın Küvözlerimize ait Üretici firma tarafından verilen eğitim sertifikalı personeli bulunacaktır. Bu belgeleri teklifler ile birlikte sunulacaktır.
4. Bu şartname kapsamındaki cihazların yılsonuna kadar 4 (dört) kere, Firma ile Hastane Yetkililerinin mutabık kalacakları tarihlerde, koruyucu bakımları, temizliği ve dezenfektasyonları yapılacaktır.
5. Cihazların gerekli ölçüm, kalibrasyon ve doğruluk testleri üretici firmanın taahhüdünde belge, rapor olarak geçerlilik tarihleri de belirtilerek ayrıca yapılan ölçüm değerleri de eklenerek teslim edilecektir.
6. Periyodik Bakım işinde kullanılacak olan malzemeler firma tarafından bedelsiz tedarik edilecektir.
7. Periyodik Bakımların tarihleri İdare’ye önceden bildirilecektir. İdare uygun görmez ise Bakım tarihini değiştirebilir.
8. Bakım ve Onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç-gereç ve avadanlık firma tarafından temin edilecektir.
9. Firma periyodik bakım ve onarım işlemlerini yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip aynı zamanda bu sistemlerde çalışmış yeterli sayıda teknik personeli sürekli istihdam edecektir.
10. Periyodik Bakım ve Onarım işlemi yapılırken İdare en az bir elemanını, firmanın servis teknisyenlerinin başına gözetmen olarak verecektir.
11. Firma her Bakım ve Onarım için Teknik Servis Raporu düzenleyecektir.
12. Firma arıza bildirimlerinin yapılabilmesi için 24 saat sürekli faal halde bulunan biri sabit, biri cep iki telefon numarası ve bir faks numarası bildirecektir. Arıza bildirim saatlerinin tespitinde İdare’nin kayıtları esas alınacaktır.
13. İdare hafta içi, hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri de dahil haftada 7 gün / günde 24 saat arıza hizmeti için sözlü veya yazılı (yazı, faks, vb.) talepte bulunabilecektir. Firma en geç 24 saat içerinde arızaya müdahale etmek zorundadır. Bu süre içerisinde arızaya müdahale edilmez ise her gün için sözleşme toplam bedelinin %0,5’i kadar ceza kesilecektir (Cezalı süre hesaplanırken saat hesabı yapılmaz, 0-24 saat arası gecikme süresi 1 gün sayılır).
14. Parça değişimi gerekmeyen durumlarda arıza 1 iş günü içerisinde giderilecektir.
15. Parça değişimi gerektiren arızalarda İdare’nin onayı alındıktan ve parça temininden sonra arıza 1 iş günü içerisinde giderilecektir. Hastane bu parçaları Firmadan sipariş edebileceği gibi, dilediği yerden de temin etmekte serbesttir. Parça değişimleri için işçilik bedeli ödenmeyecektir.
16. Cihazın 7 (gün) x 24 (saat) esasına göre aktif çalışma süresi aylık %95’den az olmayacaktır. Bu süre tutturulamaz ise aradaki fark aylık hak ediş üzerinden saat olarak hesaplanacak ve %30 fazlasıyla ceza kesintisi olarak hak ediş miktarından düşülecektir.
17. Firma bakımlarda azami dikkat ve özenin gösterilmemesi, tekniğine uygun bakım yapılmaması ve işçilikten kaynaklanan arızalar sebebi ile sistemlerin arızaya geçmesi halinde verilen zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.
18. İdare firma tarafından giderilemeyen bir arızayı başka bir firmaya yaptırmaya ve bedelini firmanın alacağından kesmeye yetkilidir.
19. Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde İdare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
20. Firma yapacağı her türlü bakım ve onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulamayacaktır.
21. Bakım işlemleri sırasında Firmanın yetkili elemanlarının yapabileceği hata, atlama ve ihmal sebebi ile ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar Firma tarafından karşılanacaktır.
22. İdare firmanın şartnamede belirtilen hususlara uymadığını tespit ettiğinde veya sistemlerin Hastane tarafından devre dışı bırakılması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmek hakkına sahiptir.
23. İşin tamamı toplamda en ucuz olan firmaya verilecektir.