**2 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. **NAZAL SPLİNT SİLİKON( İNTERNAL OLUKLU )**

1.Silikondan yapılmış olmalıdır.

2.Kanüllü olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

3.Sterıl olarak kullanıma hazır olmakıdır.

4.Paketinde her iki nazal kavite için kullanmak amacıyla 2 adet bulunmalıdır.

5. Buruna stüre edilebilecek şekilde kullanıma hazır olmalıdır.

6. Etilen oksit ile steril edilebilmelidir.

7. İç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.

8. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.

9. Ürünün UBB kaydı bulunmalıdır.

10. Firmanın CE ürün kalite belgesi olmalıdır.

11. Numuneleri  uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup ,uygunluk kararı değerlendirmelerden sonra verilecektir.

**2.SPİNAL İĞNE 25 G GAYTSIZ**

1. Ponksiyon travmasını minimale indiren, özel quinke bileyli olmalıdır.

2. BOS’un kısa sürede eldesi sağlanmalıdır. BOS’un geri akışının hızlı ve kolay görülebilmesi için iğne tutma yerinde şeffaf olmalıdır.

3. Spinal kanül giriş sırasında eğilip bükülmeyecek derecede stabil bir yapıya sahip olmalıdır. Bu özelliği sayesinde hastaya ağrı vermeden başarılı ve güvenli ponksiyon yapabilme imkanı sunmalıdır.

4. Kanülün emniyetle ilerlemesini sağlayan rahat kavrama aparatı bulunmalıdır.

5. Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.

6. Renk kodlu mandrenli olmalı ve mandren kanüle tam oturmalıdır. Mandrenin çıkartılması kolay olmalıdır.

7. Değişik Çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır.

25G ( 80-90 mm) (88 veya105)

8. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

9. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

10. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzeride belirtilmelidir.

11. Ulusal Bilgi Bankası (UBB)’ na kayıtlı ürünlerin üzerine birebir teklif mektubunda verilen UBB numaraları barkot şeklinde yapılmış olarak teslim edilecektir.

12. UBB’ na kayıtlı olmayan malzemeler için ürün üzerinde ürün tanımlayıcı barkot olacaktır.

13-Numuneleri  uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulup ,uygunluk kararı değerlendirmelerden sonra verilecektir.

Pelin TOPÇUOĞLU Hülya KESKİN Yusuf ÇINAR

Başhekim Yardımcısı Hemşire Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi

OLUR

…/…./2016

Op. Dr. Uğur YILDIZ

Hasatane Yöneticisi - Baştabip