T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | SU ARITMA CİHAZI İÇİN PARTÜL FİLİTRESİ | 20 | ADET |  |  |  |
| 2 | SU ARITMA CİHAZI İÇİN AKTİF KARBON FİLİTRE | 12 | ADET |  |  |  |
| 3 | MAKROSKOPİ KABİN FİLİTRESİ | 12 | ADET |  |  |  |
| 4 | DOKU TAKİP CİHAZI KARBON FİLİTRESİ (2FORMOL+1KARBON) | 1 | TAKIM |  |  |  |
| 5 | KAPAM CİHAZI KARBON FİLİTRESİ | 1 | ADET |  |  |  |
| 6 | SLAYT/LAM BOYAMA CİHAZI KARBON FİLİTRESİ | 1 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU VE KAPSAM:** Hastanemizde Yoğun bakım, Sterilizasyon bölümünde bulunan su arıtma sistemin filtreleri ve Patolojide kullanılan Cihazlarımız için filtrelere ihtiyaç duyulmaktadır.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150-13-05-108 | SU ARITMA CİHAZI İÇİN PARTİKÜL FİLİTRESİ Renal marka ve Sterilizasyondaki su arıtmaya uygun olacaktır. | 20 ADET |
|  | 150-13-05-108 | SU ARITMA CİHAZI İÇİN AKTİF KARBON FİLİTRE Renal marka ve Sterilizasyondaki su arıtmaya uygun olacaktır. | 12 ADET |
| 1007982908 | 150-13-02-01-240013164 | MAKROSKOPİ KABİN FİLİTRESİ Kaplan marka kabine uygun olacaktır. | 12 ADET |
| 1007907707 | 150-13-02-01-240013171 | DOKU TAKİP CİHAZI KARBON FİLİTRESİ (2FORMOL+1KARBON) LEİCİA MARKA CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR. | 1 TAKIM |
| 1007907707 | 150-13-02-01-240019188 | KAPAMA CİHAZI KARBON FİLİTRESİ LEİCİA MARKA CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR. | 1 ADET |
| 1007926975 | 150-03-04-220001910 | OTOMATİK BOYAMA CİHAZI KARBON FİLİTRESİ LEİCİA MARKA CİHAZIMIZA UYGUN OLACAKTIR. | 1 ADET |

İLGİLİ FİLİTRELER CİHAZLARIMIZA UYGUNLUĞU GÖRÜLDÜKTEN SONRA KABULÜ YAPILACAKTIR.