T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ankara İli 3.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra no** | **Malzeme Adı** | **Talep Miktarı** | **Birimi** | **UBB** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | SCHILLER MARKA RİTİM HOLTERE TAMİRİ | 1 | ADET |  |  |  |

**TEKNİK ŞARTNAME**

**Konu ve Kapsam:** Hastanemizde Kardiyoloji Polikliniğinde kullanılan SHILLER Marka Ritim Holter Cihazının tamiri hk.

**PARÇA İLGİLİ HUSUSLAR:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1008027013 | SCHILLER MARKA RİTİM HOLTER TAMİRİ; CİHAZIN ANA KARTI AİRPLUG VE LCD Sİ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEREK TAMİR EDİLECEKTİR. | 1 ADET |

TAMİR EDİLEREK TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.

**İLGİLİ MALZEMELERE 1 YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ VERİLECEKTİR.**