ANKARA İLİ 3.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ENDEDONTİK MALZEME TEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Hastanemiz vdw gold marka endedontik motorların aşağıda tabloda belirtilen 4 kalem malzemenin temin işidir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S.NO | cinsi | MİKTAR | BİRİM |
| 1 | ENDODONTIK MOTOR APEX LOCATER BAĞLANTI KABLOSU | 5 | adet |
| 2 | ENDODONTIK MOTOR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA | 5 | adet |
| 3 | ENDODONTIK MOTOR MIKROMOTOR BAĞLANTI KABLOSU | 5 | adet |
| 4 | ENDODONTIK MOTOR TUŞ TAKIMI - MEMBRAN PANEL TİP | 5 | adet |

TEKNİK ŞARTNAME

1. Firmalar yedek parçaları üzerinde marka ve model belirten kutu veya ambalaj içerisinde teslim edecektir.
2. Endedontik motor kabloları 9 pimli olacaktır.
3. Teklif verecek firmalar hastanemizde istenilen parçalarla ilgili yerinde görebilecektir.
4. Firmalar yedek parçalara fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı en az 1 yıl garanti verecektir.
5. Yedek parçalar kalite belgeli olacaktır.
6. Malzemeler uyumsuz olması halinde firma değişim garantisi verecek en fazla 1 hafta içerisinde değiştirecektir.
7. Apeks kablo üzerindeki aparatıda bulunacaktır.
8. Firmalar yedek parça teslim sürelerini tekliflerinde belirtecektir.